П Е Р Е Ч Е Н Ь           Р А Б О Т         Н А     2019   Г О Д.
1. Замена насоса в системе горячего водоснабжения   GRUNDFOS –    60 000 руб.

2. Замена трансформаторов на трех приборах учета электроэнергии 

(предписание Мосэнергосбыта)                                                          - 100 000 руб.

3. Ревизия пластинчатых теплообменников  с заменой прокладок                                    2 ед.  – система отопления, 1 ед. – система  ГВС                              - 120 000 руб.
4. Приобретение пожарных рукавов       60 шт.                                       - 70 000 руб.

5. Материалы и оборудование для ремонта и обслуживания систем 

электроснабжения и освещения (эл. шкафы, распределительные 
коробки, светильники и т.д.)                                                                 - 40 000 руб.                                                  

6.  Материалы и оборудование для ремонта и обслуживания систем 

отопления, ГВС и ХВС (шаровые краны, смазочные материалы, 
инструмент,  трубы, шланги и т.д.)                                                      – 40 000 руб.                                
7. Строительные материалы для обслуживания общего имущества  
8. (краска, цемент, клей, плитка, инструмент)                                         - 40 000 руб.
9. Оборудование рабочего места для консьержек 2-го подъезда                          (санузел, комната отдыха и т.д.)                                                             - 30 000 руб.
10. Капитальный ремонт оконных рам в помещении консьержа 

третьего подъезда и помещения бухгалтерии ТСЖ                             - 60 000 руб.
11. Замена двери на противопожарную в мусорной камере 1-го под.     -  40 000 руб.
12. Приобретение фонтана для придомовой территории                                        (напротив второго подъезда)                                                                     - 5 000 руб.

11.Частичная замена загрузочных  ковшей  на мусоропроводах              - 20 000 руб.                    

12. Установка аэраторов на крыше дома                                                     - 20 000 руб.

13. Частичная замена светильников в помещениях общего назначения  - 20 000 руб.

ИТОГО:                                                                                                          665 000 руб.

                                        Управляющий                                              В.Н. Луценко
